CPR模拟人参数要求：

1.根据美国心脏协会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)指南标准设计。

2.模拟人解剖特征明显，手感真实。

3.模拟生命体征,可显示瞳孔及颈动脉的变化。

4.可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。

5.可进行人工呼吸和胸外按压，可显示人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。

6.显示吹气量，使用面罩通气和口对口通气时，可以看到胸部起伏。

7.显示按压深度、按压频率，可对按压深度、按压速度、不完全回弹及按压连贯度提供精确反馈。

8.具有练习和考核模式。

9.操作界面友好，方便操作，默认为中文界面。